**ALLEGATO A**




**1** – Impianti idrico sanitari 1° piano (assenza di igiene e manutenzione)



**2** – Terzo piano nei pressi dei tavoli per studenti (pericoloso impianto non a norma)



**3** – Tavoli 3° Piano presso scala F2 (fatiscenza dei luoghi di studio)



**4** – Prese elettriche Tavoli 3° Piano (mancanza di manutenzione)




**5** – Prese elettriche Tavoli 3° Piano



**6** – Prese elettriche Tavoli 2° Piano



**7** – Vista tavoli 2° Piano



**8** – Dettaglio prese elettriche Tavoli 2° Piano



**9** – Prese elettriche corridoio 2°piano (pericoloso cablaggio dell’impianto elettrico a vista)



**10 -** Secondo piano presso Aula O210 (seduta rotta)



**11** - Secondo piano davanti Aula O210

(Prese non funzionanti e cablaggio a vista)